附件1

2026年永州市第二季度各县市区分布式光伏可开放容量

	县市区
	承载力等级
	分布式光伏可开放容量

（万千瓦）

	冷水滩区
	黄
	1.97

	零陵区
	黄
	0.55

	祁阳市
	红
	0

	东安县
	红
	0

	双牌县
	黄
	0.12

	道县
	红
	0

	江华县
	黄
	0.02

	江永县
	黄
	0.12

	宁远县
	绿
	2.31

	新田县
	黄
	0.47

	蓝山县
	红
	0


